河北省政协机关信息化技术运维服务采购项目

询价文件

采 购 人：河北长城新媒体科技有限公司

日     期: 2022年5月

一、河北省政协机关信息化技术运维服务询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：河北长城新媒体科技有限公司

2.项目名称：河北省政协机关信息化技术运维服务采购项目

3.项目预算金额：33万元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：软件、服务（详见附件）

6.项目实施地点：河北省政协

7.供货时间：合同签订之日起至2022年11月30日。

二、投标人资格要求：

1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；

2.商业信誉良好，未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。

三、响应文件递交：

公告时间：2022年5月31日——2022年6月2日

开标时间：2022年6月6日 14:30

开标地点：河北互联网大厦A座

四、联系方式：

项目联系人：杨先生          联系电话：18103116025

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

| 运维服务内容 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项服务明细 |
| 1 | 办公设备日常维护管理 | 协助完成临时办公环境网络接入 |
|  |  | 办公设备网络接入 |
|  |  | 台式计算机、笔记本电脑及工作站的操作系统维护、检查、升级 |
|  |  | 用正版的杀毒软件对计算机、笔记本电脑及工作站进行病毒检查及杀毒清理与养护维护设备 |
| 2 | 机房设施维护管理 | 设备日常保养、巡检、维修及更换配件/备件服务，实时监控主干网络链路及关键业务链路信息及时发现故障并处理；查找网络系统瓶颈，按采购方要求进行优化 |
|  |  | 定期清理及更换机房空调设备过滤网和加湿罐等耗材，定期清理机房空调设备室外机 |
|  |  | 对机房动力环境监控系统进行运维，包括监测点的维护、维修，系统运行的正常维护等 |
|  |  | 定期检查UPS主机和电池运行情况，每季度进行一次充放电 |
| 3 | 网络安全设备维护管理 | 设备日常保养、巡检、维修及更换配件/备件服务，实时监控网络安全设备部件状态、端口状态、端口利用率、CPU、内存等信息及时发现故障并处理；设备的日常保养、巡检、维修及更换配件备件服务 |
|  |  | 网络设备及安全设备的安全、性能检查，对设备日志查看、病毒库更新、安全策略更新。每台设备至少保证每周检查两次，每次检查的结果要求进行登记记录 |
|  |  | 数据备份工作。定期对网络设备、安全设备的配置文件进行备份，每次更改配置、策略后，都要及时更新备份文件，保证当前为备份最新数据 |
| 4 | 软件操作系统的维护管理 | 操作系统的维护 |
|  |  | 业务数据备份 |
|  |  | 委员履职系统、办公OA系统使用维护，包括用户的添加、删减，账户登录，系统问题汇总处理，协调更新、维护系统 |
|  |  | 防病毒软件维护，包括终端计算机及服务器中的软件安装、更新、维护、故障处理 |
|  |  | 定期进行磁盘碎片整理 |
|  |  | 清理垃圾文件 |
| 5 | 机关会议室的维护管理 | 会议前测试视频会议系统、会议大屏显示系统、会议室扩声系统运行情况，有问题的系统及时处理 |
|  |  | 会议中保障各系统顺利运行，按照要求操作如画面切换、内容更换、声音调整等操作 |
|  |  | 每周对所有设备进行巡检，发现问题及时处理，并保留记录 |
|  |  | 现场支持服务，会议系统在维护定检期内，工作日提供 5*8 小时范围30分钟内响应到位，响应到位起1小时内对用户需求提出产生原因及具体解决方案 |
| 6 | 宣传屏幕的维护管理 | 定期更新发布内容，维护内容和平台，及时处理平台异常情况及安全问题，制定可行的应急预案 |
|  |  | 协助和配合相关处室开展推广服务 |
|  |  | 根据要求，开展专题活动策划，并负责整体项目的开发和活动发布以及后期维护 |
|  |  | 负责将审核通过的稿件发布到屏幕 |
| 7 | 机关委派的其他信息化工作 | 根据机关领导要求，完成机关委派的各类信息化工作，信息化建设包括信息化项目建设、网络建设、网站建设、办公自动化等。 |
| 总价 |  |

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）询价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）响应承诺

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

河北省政协机关信息化技术运维服务采购项目

响应文件

供  应  商：                     （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

三、询价函

致：

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目，并承担任何质量缺陷保修责任。询价报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表

| 运维服务内容 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项服务明细 | 价格 |
| 1 | 办公设备日常维护管理 | 协助完成临时办公环境网络接入 |  |
|  |  | 办公设备网络接入 |  |
|  |  | 台式计算机、笔记本电脑及工作站的操作系统维护、检查、升级 |  |
|  |  | 用正版的杀毒软件对计算机、笔记本电脑及工作站进行病毒检查及杀毒清理与养护维护设备 |  |
| 2 | 机房设施维护管理 | 设备日常保养、巡检、维修及更换配件/备件服务，实时监控主干网络链路及关键业务链路信息及时发现故障并处理；查找网络系统瓶颈，按采购方要求进行优化 |  |
|  |  | 定期清理及更换机房空调设备过滤网和加湿罐等耗材，定期清理机房空调设备室外机 |  |
|  |  | 对机房动力环境监控系统进行运维，包括监测点的维护、维修，系统运行的正常维护等 |  |
|  |  | 定期检查UPS主机和电池运行情况，每季度进行一次充放电 |  |
| 3 | 网络安全设备维护管理 | 设备日常保养、巡检、维修及更换配件/备件服务，实时监控网络安全设备部件状态、端口状态、端口利用率、CPU、内存等信息及时发现故障并处理；设备的日常保养、巡检、维修及更换配件备件服务 |  |
|  |  | 网络设备及安全设备的安全、性能检查，对设备日志查看、病毒库更新、安全策略更新。每台设备至少保证每周检查两次，每次检查的结果要求进行登记记录 |  |
|  |  | 数据备份工作。定期对网络设备、安全设备的配置文件进行备份，每次更改配置、策略后，都要及时更新备份文件，保证当前为备份最新数据 |  |
| 4 | 软件操作系统的维护管理 | 操作系统的维护 |  |
|  |  | 业务数据备份 |  |
|  |  | 委员履职系统、办公OA系统使用维护，包括用户的添加、删减，账户登录，系统问题汇总处理，协调更新、维护系统 |  |
|  |  | 防病毒软件维护，包括终端计算机及服务器中的软件安装、更新、维护、故障处理 |  |
|  |  | 定期进行磁盘碎片整理 |  |
|  |  | 清理垃圾文件 |  |
| 5 | 机关会议室的维护管理 | 会议前测试视频会议系统、会议大屏显示系统、会议室扩声系统运行情况，有问题的系统及时处理 |  |
|  |  | 会议中保障各系统顺利运行，按照要求操作如画面切换、内容更换、声音调整等操作 |  |
|  |  | 每周对所有设备进行巡检，发现问题及时处理，并保留记录 |  |
|  |  | 现场支持服务，会议系统在维护定检期内，工作日提供 5*8 小时范围30分钟内响应到位，响应到位起1小时内对用户需求提出产生原因及具体解决方案 |  |
| 6 | 宣传屏幕的维护管理 | 定期更新发布内容，维护内容和平台，及时处理平台异常情况及安全问题，制定可行的应急预案 |  |
|  |  | 协助和配合相关处室开展推广服务 |  |
|  |  | 根据要求，开展专题活动策划，并负责整体项目的开发和活动发布以及后期维护 |  |
|  |  | 负责将审核通过的稿件发布到屏幕 |  |
| 7 | 机关委派的其他信息化工作 | 根据机关领导要求，完成机关委派的各类信息化工作，信息化建设包括信息化项目建设、网络建设、网站建设、办公自动化等。 |  |
| 总价 |  |

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件、（2）信用中国截图。

六、企业概况

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业类型 |  |
| 注册资本金 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业概况描述（说明：包括但不限于供应商的组织机构、技术人员等） |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容：

(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在控股、管理关系的不同单位名单：

注：

1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。

2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

七、响应承诺

1.提供上述涉及运维服务范围内涵盖的设施、软硬件设备、运行保障等相关业务系统运维期间7*24小时安全、稳定维护保障。

2.组成由包含运维项目经理、网络安全工程师、软硬件运维工程师、会议保障工程师在内的4人运维保障小组进驻，7*24小时提供运维保障。

| 河北省政协运维服务项目驻场4人小组构成表 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
| 1 |  |  | 运维项目经理 |
| 2 |  |  | 网络安全工程师 |
| 3 |  |  | 软硬件运维工程师 |
| 4 |  |  | 会议保障工程师 |

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日