河北师范大学教学科研设备采购项目

询价文件

采 购 人：河北长城新媒体科技有限公司

日     期: 2023年1月

#### 一、河北师范大学教学科研设备采购项目采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：河北长城新媒体科技有限公司

2.项目名称：河北师范大学教学科研设备采购项目

3.项目预算金额：303万元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：河北师大公教楼AB 座中央空调，含电路改造；安装实施

6.项目实施地点：河北师范大学公教楼A、B座；

7.供货时间：供货时间：签订合同后 70 日内完成所有设备的供货、安装、调试工作

二、投标人资格要求：

1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；

2.商业信誉良好，未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。

三、响应文件递交：

公告时间：2023年1月18日——2023年1月20日

开标时间：2023年1月28日 9:30

开标地点：河北长城新媒体集团14层开标室

四、联系方式：

项目联系人：张弛             联系电话：1773456480

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

#### 二、采购项目要求

一、采购内容

（1）河北师大公教楼AB 座中央空调，含电路改造；安装实施。

二、采购要求

（1）中央空调安装在公教楼 AB 座，拆除 AB 座教室原有空调，安装中央空调；不破坏原教室吊顶，安装空调后恢复原状；需包含项目安装施工、配件、线路改造、线材（如需从最近配电室取电，需包含电缆等线材）；包含修砌安放室外机的地基。

（2）产品免费质保期：提供 6 年免费质保。

产品故障响应时间：质保期内，提供 7×24 全天候售后电话技术支持。所有均提供下一个工作日上门更换/维修服务，由此产生的全部费用由中标方承担。修理或替换后的货物保修期应在采购方验收后重新起算。

根据实际需要，设备需粘贴保修联系卡。内容包含供应商名称、维修联系人、维修联系人电话、质保期开始和结束日期。

至少 2 人驻场进行运维服务，驻场时间不少于 1 年。

- 采购设备参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |
| 1 | 嵌入式室内机 | MDV-D80Q4/BP3N1-E | 8 | 台 | 制冷量=8.0KW 制热=9.0KW,N=0.039KW（220V），L=1330m3/h |
| 2 | 嵌入式室内机 | MDV-D112Q4/BP3N1-E | 108 | 台 | 制冷量=11.2KW 制热量=12.5KW,N=0.061KW（220V），L=1600m3/h |
| 3 | 嵌入式室内机 | MDV-D140Q4/BP3N1-E | 104 | 台 | 制冷量=14KW 制热量=16KW,N=0.089KW（220V），L=1730m3/h |
| 4 | 室外机 | MDV-1010W/D2SN1-8X3(I) | 14 | 台 | 36HP 制冷量=101KW 制热量=112W,制冷功率=27.8KW，制热功率=27.18KW |
| 5 | 室外机 | MDV-1120W/D2SN1-8X3(I） | 4 | 台 | 40HP 制冷量=112KW 制热量=123.5W,制冷功率=32.02KW，制热功率=31.7KW |
| 6 | 室外机 | MDV-1170W/D2SN1-8X3(I） | 8 | 台 | 42HP 制冷量=117KW 制热量=130W,制冷功率=34.96KW，制热功率=32.95KW |
| 7 | 控制器 | 定制 | 220 | 个 | / |
| 安装部分 |
| 1 | 室内机安装 | 定制 | 220 | 台 | / |
| 2 | 室外机安装 | 定制 | 26 | 台 | / |

（4）中标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，包含但不限于完成本项目所需的包括硬件设备及标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收、维保、售后服务、必要的保险费用、利润、税金、等全部费用；

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）询价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）项目实施方案

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

河北师范大学教学科研设备采购项目

#### 响应文件

供  应  商：              （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：       年    月    日

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：   年     月     日

经 营 期 限：

姓    名：     性别：    年龄：    职务：

系         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：     年 年   月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名） 系      （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的     （姓名）为我公司签署        （项目名称）项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       性别 ：    年龄：

身份证号码：        职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：          （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月     日

三、询价函

致：河北长城新媒体科技有限公司

我方全面研究了         （项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权          （姓名、职务）代表我方             （供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目，并承担任何质量缺陷保修责任。询价报价为（大写）            ：(小写：      元)，服务期限：     。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供 应 商：             （公章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：       年    月     日

四、分项报价明细表（格式自拟）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 配置 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |
| 1 | 嵌入式室内机 | MDV-D80Q4/BP3N1-E | 8 | 台 | 制冷量=8.0KW 制热=9.0KW,N=0.039KW（220V），L=1330m3/h |  |  |
| 2 | 嵌入式室内机 | MDV-D112Q4/BP3N1-E | 108 | 台 | 制冷量=11.2KW 制热量=12.5KW,N=0.061KW（220V），L=1600m3/h |  |  |
| 3 | 嵌入式室内机 | MDV-D140Q4/BP3N1-E | 104 | 台 | 制冷量=14KW 制热量=16KW,N=0.089KW（220V），L=1730m3/h |  |  |
| 4 | 室外机 | MDV-1010W/D2SN1-8X3(I) | 14 | 台 | 36HP 制冷量=101KW 制热量=112W,制冷功率=27.8KW，制热功率=27.18KW |  |  |
| 5 | 室外机 | MDV-1120W/D2SN1-8X3(I） | 4 | 台 | 40HP 制冷量=112KW 制热量=123.5W,制冷功率=32.02KW，制热功率=31.7KW |  |  |
| 6 | 室外机 | MDV-1170W/D2SN1-8X3(I） | 8 | 台 | 42HP 制冷量=117KW 制热量=130W,制冷功率=34.96KW，制热功率=32.95KW |  |  |
| 7 | 控制器 | 定制 | 220 | 个 | / |  |  |
| 安装部分 |
| 1 | 室内机安装 | 定制 | 220 | 台 | / |  |  |
| 2 | 室外机安装 | 定制 | 26 | 台 | / |  |  |
| 合计 |  |

注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：          （公章）

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

日      期：     年   月    日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件、（2）信用中国截图。

六、企业概况

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |
| 经营地址 |  |
| 企业类型 |  |
| 注册资本金 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容：

(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在控股、管理关系的不同单位名单：

注：

1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。

2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：        （公章）

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

日      期：     年      月  日

- 项目实施方案

（1）项目实施方案

（2）售后维保服务方案